| Техзадание на набор для обнаружения скрытой крови производства НПЦ «Эко-Сервис» |
| --- |
| КлиниТест-СК кат.№ В-50203 | Набор реагентов для обнаружения скрытой крови в биологических материалах и для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения; 2000 постановок реакции при расходе рабочего реагента 0,1 мл на реакцию; качественная реакция с о-толидином. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Нет РУ МЗ. |