| Цитрат натрия (натрий лимоннокислый 3-замещённый) Кат.№ Н-11213 (Реагент 1) | 5% раствор цитрата натрия для определения СОЭ. Готовый к применению, 4 фл.х10 мл. Хранить при 18-25оС в течение всего срока хранения (3 года). |
| --- | --- |
| Цитрат натрия (натрий лимоннокислый 3-замещённый) Кат.№ Н-11212 (Реагент 1) | 5% раствор цитрата натрия для определения СОЭ. Готовый к применению, 250 мл. Хранить при 18-25оС в течение всего срока хранения (3 года). |
| Цитрат натрия (натрий лимоннокислый 3-замещённый) Кат.№ Н-11203 (Реагент 2) | 3,8% раствор цитрата натрия для стабилизации крови при исследовании системы гемостаза. Готовый к применению, 4 фл.х10 мл. Хранить при 18-25оС в течение всего срока хранения (3 года). |
| Цитрат натрия (натрий лимоннокислый 3-замещённый) Кат.№ Н-11202 (Реагент 2) | 3,8% раствор цитрата натрия для стабилизации крови при исследовании системы гемостаза. Готовый к применению, 250 мл. Хранить при 18-25оС в течение всего срока хранения (3 года). |
| Цитрат натрия (натрий лимоннокислый 3-замещённый) Кат.№ Н-11201 (Реагент 3) | 38% раствор цитрата натрия для стабилизации крови при исследовании системы гемостаза. 10-кратный концентрат, 10 мл. Хранить при 18-25оС в течение всего срока хранения (3 года). |
| Буфер фосфатный Кат.№ К-30101 (Реагент 4) | Для разведения красителей и промывки стёкол. 100-кратный концентрат, для приготовления 5 л готового раствора, рН 6,8-7,2. 1фл.х50 мл. |
| Буфер фосфатный Кат.№ К-30102 (Реагент 4) | Для разведения красителей и промывки стёкол. 100-кратный концентрат, для приготовления 10 л готового раствора, рН 6,8-7,2. 1фл.х100 мл. |

Техзадания на набор реагентов ГемаТест-Р

в составе:

цитрат натрия и буфер фосфатный, рН 6,8-7,2