Технические задания на наборы производства

НПЦ «Эко-Сервис»

СОДЕРЖАНИЕ

Альфа-Амилаза, EPS G7								2

Альбумин											3

АЛТ												4

АСТ												5

Общий белок										6

Белок в моче с ПГК									7

Билирубин по Йендрашику-Грофу						8

ГГТ												9

ГлюкоСтар										10

Глюкоза											11

Железо											15

Кальций ОКФ										16

Креатинин										17

Мочевина										20

Мочевая кислота									22

Сиалотест											23

Триглицериды										24

Фосфор											26

Хлориды											27

Холестерин										28

Щелочная фосфатаза АМП								30

Альфа-Амилаза

| КлиниТест-Альфа-Амилаза кат.№ В-10261 | Набор предназначен для кинетического фотометрического определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче с субстратом EPS-G7.Набор рассчитан на 50 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 405 нм. Объём реагента 1 – 40 мл, реагента 2 – 10 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 3 дней при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Альфа-Амилаза кат.№ В-10262 | Набор предназначен для кинетического фотометрического определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче с субстратом EPS-G7.Набор рассчитан на 100 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 405 нм. Объём реагента 1 – 80 мл, реагента 2 – 20 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 3 дней при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-Альфа-Амилаза кат.№ В-10264 | Набор предназначен для кинетического фотометрического определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче с субстратом EPS-G7.Набор рассчитан на 125 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 405 нм. Объём реагента 1 – 100 мл, реагента 2 – 25 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 3 дней при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-Альфа-Амилаза кат.№ В-10263 | Набор предназначен для кинетического фотометрического определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче с субстратом EPS-G7.Набор рассчитан на 500 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 405 нм. Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 100 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 3 дней при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-Альфа-Амилаза кат. № В-10265 | Набор предназначен для кинетического фотометрического определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче с субстратом EPS-G7.Набор рассчитан на 250 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 405 нм. Объём реагента 1 – 200 мл, реагента 2 – 50 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 3 дней при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |

Альбумин

Набор не является медизделием, нет РУ.

Возможна поставка зарегистрированных наборов с аналогичными  характеристиками.

| КлиниТест-Альбумин кат.№ В-10155 | Набор предназначен для колориметрического количественного определения содержания альбумина с бромкрезоловым зелёным (БКЗ) в сыворотке и плазме крови в научных исследованиях. Набор рассчитан на 100 определений при расходе БКЗ 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 628 нм (570-640). Объём реагента 1 – 100 мл, калибратора – 1 мл. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). |
| --- | --- |
| КлиниТест-Альбумин кат.№ В-10153 | Набор предназначен для колориметрического количественного определения содержания альбумина с бромкрезоловым зелёным (БКЗ) в сыворотке и плазме крови в научных исследованиях. Набор рассчитан на 200 определений при расходе БКЗ 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 628 нм (570-640). Объём реагента 1 – 200 мл, калибратора – 1 мл. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). |
| КлиниТест-Альбумин кат.№ В-10154 | Набор предназначен для колориметрического количественного определения содержания альбумина с бромкрезоловым зелёным (БКЗ) в сыворотке и плазме крови в научных исследованиях. Набор рассчитан на 1000 определений при расходе БКЗ 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 628 нм (570-640). Объём реагента 1 – 1000 мл, калибратора – 10 мл. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). |

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

| КлиниТест-АЛТ кат.№ В-10373 | Набор предназначен для фотометрического определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови ферментативным кинетическим IFCC-методом без пиридоксаль-5 фосфата в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 50 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 40 мл, реагента 2 – 10 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение14 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| --- | --- |
| КлиниТест-АЛТ кат.№ В-10371 | Набор предназначен для фотометрического определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови ферментативным кинетическим IFCC-методом без пиридоксаль-5 фосфата в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 100 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 80 мл, реагента 2 – 20 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение14 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-АЛТ кат.№ В-10374 | Набор предназначен для фотометрического определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови ферментативным кинетическим IFCC-методом без пиридоксаль-5 фосфата в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 125 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 100 мл, реагента 2 – 25 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение14 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-АЛТ кат.№ В-10372 | Набор предназначен для фотометрического определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови ферментативным кинетическим IFCC-методом без пиридоксаль-5 фосфата в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 100 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение14 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

| КлиниТест-АСТ кат.№ В-10473 | Набор предназначен для фотометрического определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови ферментативным кинетическим IFCC-методом без пиридоксаль-5-фосфата в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 50 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 40 мл, реагента 2 – 10 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение14 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| --- | --- |
| КлиниТест-АСТ кат.№ В-10471 | Набор предназначен для фотометрического определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови ферментативным кинетическим IFCC-методом без пиридоксаль-5-фосфата в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 100 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 80 мл, реагента 2 – 20 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 14 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-АСТ кат.№ В-10474 | Набор предназначен для фотометрического определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови ферментативным кинетическим IFCC-методом без пиридоксаль-5-фосфата в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 125 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 100 мл, реагента 2 – 25 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 14 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-АСТ кат.№ В-10472 | Набор предназначен для фотометрического определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови ферментативным кинетическим IFCC-методом без пиридоксаль-5-фосфата в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 100 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 14 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |

Общий белок

| КлиниТест-ОБ кат.№ В-10753 | Набор предназначен для колориметрического количественного определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом в 100 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 540 нм (500-560 нм). Объём реагента 1 – 100 мл, калибратора – 1 мл. Набор должен храниться при температуре 18-25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 и калибратор после вскрытия флаконов можно хранить при температуре 18-25оС (реагент 1) и при температуре 2-8оС (калибратор) в течение всего срока годности набора. |
| --- | --- |
| КлиниТест-ОБ кат.№ В-10752 | Набор предназначен для колориметрического количественного определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом в 1000 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 540 нм (500-560 нм). Объём реагента 1 – 1000 мл, калибратора – 2 мл. Набор должен храниться при температуре 18-25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 и калибратор после вскрытия флаконов можно хранить при температуре 18-25оС (реагент 1) и при температуре 2-8оС (калибратор) в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-ОБ кат.№ В-10754 | Набор предназначен для колориметрического количественного определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом в 1000 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 540 нм (500-560 нм). Объём реагента 1 – 1000 мл, калибратора – 10 мл. Набор должен храниться при температуре 18-25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 и калибратор после вскрытия флаконов можно хранить при температуре 18-25оС (реагент 1) и при температуре 2-8оС (калибратор) в течение всего срока годности набора. |

Белок в моче с ПГК

| КлиниТест-БМ ПГК кат.№ В-10862 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания белка в моче и спинномозговой жидкости в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при расходе рабочего реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 600 нм (590-620 нм). Объём реагента 1 – 500 мл, калибратора 1 – 5 мл, калибратора 2 – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). После вскрытия рабочий реагент стабилен 6 месяцев при хранении в плотно закрытом флаконе в тёмном месте при температуре 2-8оС. Калибраторы белка после вскрытия флакона допускается хранить не более1 месяца при температуре 2-8оС. |
| --- | --- |
| КлиниТест-БМ ПГК кат.№ В-10863 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания белка в моче и спинномозговой жидкости в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 200 определений при расходе рабочего реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 600 нм (590-620 нм). Объём реагента 1 – 200 мл, калибратора 1 – 5 мл, калибратора 2 – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). После вскрытия рабочий реагент стабилен 6 месяцев при хранении в плотно закрытом флаконе в тёмном месте при температуре 2-8оС. Калибраторы белка после вскрытия флакона допускается хранить не более1 месяца при температуре 2-8оС. |

Билирубин

| КлиниТест-Бил кат.№ В-10903 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания общего и связанного билирубина в сыворотке крови методом Йендрашика-Грофа. Набор рассчитан на определение общего и связанного билирубина в 300 образцах при конечном объёме реакционной смеси 2 мл. Коэффициент вариации – не более 10%. Длина волны 540 нм (520-560 нм). Объём реагента 1 – 100 мл, реагента 2 – 20 мл, реагента 3 – 25 мл, калибратора – 2 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Бил кат.№ В-10902 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания общего и связанного билирубина в сыворотке крови методом Йендрашика-Грофа. Набор рассчитан на определение общего и связанного билирубина в 150 образцах при конечном объёме реакционной смеси 2 мл. Коэффициент вариации – не более 10%. Длина волны 540 нм (520-560 нм). Объём реагента 1 – 50 мл, реагента 2 – 10 мл, реагента 3 – 13 мл, реагента 4 – 50 мл, калибратора – 2 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-Бил кат.№ В-10953 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания общего и связанного билирубина в сыворотке крови методом Йендрашика-Грофа. Набор рассчитан на определение общего и связанного билирубина в 250 образцах при конечном объёме реакционной смеси 2 мл. Коэффициент вариации – не более 10%. Длина волны 540 нм (520-560 нм). Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 80 мл, реагента 3 – 20 мл, калибратора – 2 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |

ГГТ

Набор не является медизделием, нет РУ. 
Возможна поставка зарегистрированных наборов с аналогичными  характеристиками.

| КлиниТест-ГГТ кат.№ В-12652 | Набор предназначен для кинетического определения активности гамма-глутамилтрасферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови в научных исследованиях. Набор рассчитан на 100 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 7%. Длина волны 405 нм. Объём реагента 1 – 80 мл, реагента 2 – 20 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| --- | --- |
| КлиниТест-ГГТ кат.№ В-12653 | Набор предназначен для кинетического определения активности гамма-глутамилтрасферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови в научных исследованиях. Набор рассчитан на 500 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 7%. Длина волны 405 нм. Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 100 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |

ГлюкоСтар

| ГлюкоСтар кат.№ В-11001 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 250 определений при расходе рабочего реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-510 нм). Объём реагента 1 – 15 мл, реагента 2 – 0,3 г, реагента 3 – 10 мл, калибратора – 5 мл. Рабочий реагент стабилен при хранении в тёмном месте при 2-8°С не менее 2 месяцев. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (36 месяцев). Калибратор глюкозы после вскрытия флакона при 2-8°С – не более 3 месяцев. |
| --- | --- |
| ГлюкоСтар кат.№ В-11002 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при расходе рабочего реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-510 нм). Объём реагента 1 – 30 мл, реагента 2 – 0,6 г, реагента 3 – 20 мл, калибратора – 5 мл. Рабочий реагент стабилен при хранении в тёмном месте при 2-8°С не менее 2 месяцев. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (36 месяцев). Калибратор глюкозы после вскрытия флакона при 2-8°С – не более 3 месяцев. |

Глюкоза

| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11071 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 100 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 100 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11072 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 200 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 2х100 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11073 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 400 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 4х100 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11074 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 600 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 6х100 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11075 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 250 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 250 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11076 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 2х250 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 10 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11077 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 1000 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 4х250 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 10 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11078 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 1000 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 1000 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 10 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |

| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11081 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 400 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 4х100 мл, реагента 2 – 20 мл калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. Рабочий раствор антикоагулянта стабилен при 18-25°С не менее 2 месяцев. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11082 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 250 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 250 мл, реагента 2 – 10 мл калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. Рабочий раствор антикоагулянта стабилен при 18-25°С не менее 2 месяцев. |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11083 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 2х250 мл, реагента 2 – 2х10 мл калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. Рабочий раствор антикоагулянта стабилен при 18-25°С не менее 2 месяцев. |

| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11084 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 1000 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 4х250 мл, реагента 2 – 2х20 мл калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. Рабочий раствор антикоагулянта стабилен при 18-25°С не менее 2 месяцев. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Глюкоза кат.№ В-11085 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме крови, цельной крови и моче в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 1000 определений при расходе 1 мл реагента 1 на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 (490-510) нм. Объём реагента 1 – 1000 мл, реагента 2 – 40 мл калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев), при 18-25°С – не более 5 дней. Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. Рабочий раствор антикоагулянта стабилен при 18-25°С не менее 2 месяцев. |
| Антикоагулянт кат.№ В-11001а | Раствор антикоагулянта (депротеинизирующий раствор) для определения глюкозы в цельной крови наборами ГлюкоСтар, 40 мл, 25-кратный концентрат. |

Железо

| КлиниТест-Железо кат.№ В-11151 | Набор предназначен для колориметрического количественного определения содержания железа феррозиновым методом в сыворотке крови человека в клинико-диагностических лабораториях и научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на определение железа в 200 образцах при конечном объёме реакционной смеси 1,3 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 570 (540-590) нм. Объём реагента 1 – 200 мл, реагента 2 – 20 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Железо кат.№ В-11156 | Набор предназначен для колориметрического количественного определения содержания железа феррозиновым методом в сыворотке крови человека в 100 образцах при конечном объёме реакционной смеси 1,2 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 570 (540-590) нм. Объём реагента 1 – 80 мл, реагента 2 – 20 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |
| КлиниТест-Железо кат.№ В-11157 | Набор предназначен для колориметрического количественного определения содержания железа феррозиновым методом в сыворотке крови человека в 500 образцах при конечном объёме реакционной смеси 1,2 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 570 (540-590) нм. Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 100 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности наборов. |

Кальций ОКФ

Набор не является медизделием, нет РУ. 
Возможна поставка зарегистрированных наборов с аналогичными  характеристиками.

| КлиниТест-Са ОКФ кат.№ В-11272 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания общего кальция в сыворотке и плазме крови в научных исследованиях. Набор рассчитан на 500 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 570 нм (540-590). Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 100 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться при температуре 2-25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). Калибратор кальция после вскрытия флакона допускается хранить при 2-8оС не более 1 месяца. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Са ОКФ кат.№ В-11273 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания общего кальция в сыворотке и плазме крови в научных исследованиях. Набор рассчитан на 100 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 570 нм (540-590). Объём реагента 1 – 80 мл, реагента 2 – 20 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться при температуре 2-25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). Калибратор кальция после вскрытия флакона допускается хранить при 2-8оС не более 1 месяца. |

Креатинин

| КлиниТест-Креатинин кат.№ В-11461 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови и моче методом Яффе в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 250 определений с депротеинизацией при конечном объёме реакционной смеси 2 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-515 нм). Объём реагента 1 – 125 мл, реагента 2 – 125 мл, реагента 3 – 125 мл, калибратора – 10 мл. Набор должен храниться при температуре 18-25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор креатинина после вскрытия флакона при температуре 2-8оС – не более 1 месяца. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Креатинин кат.№ В-11462 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови и моче методом Яффе в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений с депротеинизацией при конечном объёме реакционной смеси 2 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-515 нм). Объём реагента 1 – 250 мл, реагента 2 – 250 мл, реагента 3 – 250 мл, калибратора – 10 мл. Набор должен храниться при температуре 18-25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор креатинина после вскрытия флакона при температуре 2-8оС – не более 1 месяца. |
| КлиниТест-Креатинин кат.№ В-11472 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови и моче методом Яффе в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 100 определений при конечном объёме реакционной смеси 1,1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-515 нм). Объём реагента 1 – 50 мл, реагента 2 – 50 мл, калибратора – 5 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 8 часов при 18-25°С, в течение 3 суток при 2-8°С. Набор должен храниться при температуре 18-25°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор креатинина после вскрытия флакона – при 2-8°С не более 1 месяца. |
| КлиниТест-Креатинин кат.№ В-11473 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови и моче методом Яффе в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 200 определений при конечном объёме реакционной смеси 1,1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-515 нм). Объём реагента 1 – 100 мл, реагента 2 – 100 мл, калибратора – 5 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 8 часов при 18-25°С, в течение 3 суток при 2-8°С. Набор должен храниться при температуре 18-25°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор креатинина после вскрытия флакона – при 2-8°С не более 1 месяца. |
| КлиниТест-Креатинин кат.№ В-11471 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови и моче методом Яффе в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при конечном объёме реакционной смеси 1,1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-515 нм). Объём реагента 1 – 250 мл, реагента 2 – 250 мл, калибратора – 10 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 8 часов при 18-25°С, в течение 3 суток при 2-8°С. Набор должен храниться при температуре 18-25°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор креатинина после вскрытия флакона – при 2-8°С не более 1 месяца. |
| КлиниТест-Креатинин кат.№ В-11474 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови и моче методом Яффе в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 600 определений при конечном объёме реакционной смеси 1,1 мл. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-515 нм). Объём реагента 1 – 300 мл, реагента 2 – 300 мл, калибратора – 10 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 8 часов при 18-25°С, в течение 3 суток при 2-8°С. Набор должен храниться при температуре 18-25°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор креатинина после вскрытия флакона – при 2-8°С не более 1 месяца. |

Креатинин

Набор не является медизделием, нет РУ. 
Возможна поставка зарегистрированных наборов с аналогичными  характеристиками.

| КлиниТест-Креатинин кат.№ В-11483 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови и моче методом Яффе в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 100 определений при расходе реагентов 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 (490-515) нм. Объём реагента 1 – 80 мл, реагента 2 – 20 мл, калибратора – 5 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 8 часов при 18-25оС, в течение 3 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при температуре 18-25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор креатинина после вскрытия флакона при температуре 2-8оС – не более 1 месяца. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Креатинин кат.№ В-11484 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови и моче методом Яффе в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при расходе реагентов 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 (490-515) нм. Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 100 мл, калибратора – 5 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 8 часов при 18-25оС, в течение 3 суток при 2-8оС. Набор должен храниться при температуре 18-25оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор креатинина после вскрытия флакона при температуре 2-8оС – не более 1 месяца. |

Мочевина

| КлиниТест-Мочевина кат.№-11561 | Набор предназначен для фотометрического определения содержания мочевины в сыворотке и плазме крови и моче ферментативным кинетическим УФ методом в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 100 определений при расходе реагентов 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 80 мл, реагента 2 – 20 мл, калибратора – 5 мл Полученный монореагент стабилен в течение 14 суток при температуре 2-8°С. Набор необходимо хранить при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты 1 и 2 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8°С при условии достаточной герметичности флаконов в течение всего срока годности набора. Калибратор мочевины после вскрытия флакона может храниться при температуре 2-8°С не более 1 месяца. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Мочевина кат.№-11562 | Набор предназначен для фотометрического определения содержания мочевины в сыворотке и плазме крови и моче ферментативным кинетическим УФ методом в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при расходе реагентов 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 100 мл, калибратора – 10 мл Полученный монореагент стабилен в течение 14 суток при температуре 2-8°С. Набор необходимо хранить при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты 1 и 2 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8°С при условии достаточной герметичности флаконов в течение всего срока годности набора. Калибратор мочевины после вскрытия флакона может храниться при температуре 2-8°С не более 1 месяца. |

| КлиниТест-Мочевина кат.№-11563 | Набор предназначен для фотометрического определения содержания мочевины в сыворотке и плазме крови и моче ферментативным кинетическим УФ методом в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 100 определений при расходе реагентов 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 4х20 мл, реагента 2 – 20 мл, калибратора – 5 мл Полученный монореагент стабилен в течение 14 суток при температуре 2-8°С. Набор необходимо хранить при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты 1 и 2 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8°С при условии достаточной герметичности флаконов в течение всего срока годности набора. Калибратор мочевины после вскрытия флакона может храниться при температуре 2-8°С не более 1 месяца. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Мочевина кат.№-11564 | Набор предназначен для фотометрического определения содержания мочевины в сыворотке и плазме крови и моче ферментативным кинетическим УФ методом в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 250 определений при расходе реагентов 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 200 мл, реагента 2 – 50 мл, калибратора – 5 мл. Полученный монореагент стабилен в течение 14 суток при температуре 2-8°С. Набор необходимо хранить при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты 1 и 2 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8°С при условии достаточной герметичности флаконов в течение всего срока годности набора. Калибратор мочевины после вскрытия флакона может храниться при температуре 2-8°С не более 1 месяца. |

Мочевая кислота

Набор не является медизделием, нет РУ. 
Возможна поставка зарегистрированных наборов с аналогичными  характеристиками.

| КлиниТест-Мочевая кислота кат.№ В-11613 | Набор предназначен для определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке, плазме крови и моче в научных исследованиях. Набор рассчитан на 100 определений при расходе рабочего реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 520 (505-520) нм. Объём реагента 1 – 80 мл, реагента 2 – 20 мл, калибратора – 3 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 2 недель при температуре 2-8оС. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Мочевая кислота кат.№ В-11614 | Набор предназначен для определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке, плазме крови и моче в научных исследованиях. Набор рассчитан на 500 определений при расходе рабочего реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 520 (505-520) нм. Объём реагента 1 – 400 мл, реагента 2 – 100 мл, калибратора – 6 мл. Приготовленный согласно инструкции монореагент стабилен в течение 2 недель при температуре 2-8оС. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в течение всего срока годности набора. |

Сиалотест

| СиалоТест кат.№ В-12353 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания сиаловых кислот в сыворотке и плазме крови в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 100 определений при конечном объёме реакционной смеси 4,4 мл. Коэффициент вариации – не более 10%. Длина волны 532 нм (500-560 нм). Объём реагента 1 – 100 мл, реагента 2 – 40 мл, калибратора – 2 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). Реагенты 1 и 2 после вскрытия флаконов можно хранить 6 месяцев в плотно закрытых флаконах при 2-8оС. Калибратор после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС не более 1 месяца при условии достаточной герметичности флакона. |
| --- | --- |

Триглицериды

| КлиниТест-Триглицериды кат.№ В-12751 | Набор предназначен для колометрического определения содержания триглицеридов ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 50 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 50 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия- изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Триглицериды кат.№ В-12752 | Набор предназначен для колометрического определения содержания триглицеридов ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 100 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 100 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия- изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона. |
| КлиниТест-Триглицериды кат.№ В-12753 | Набор предназначен для колометрического определения содержания триглицеридов ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 200 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 200 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия- изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона. |

| КлиниТест-Триглицериды кат.№ В-12755 | Набор предназначен для колометрического определения содержания триглицеридов ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 400 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 400 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия- изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Триглицериды кат.№ В-12754 | Набор предназначен для колометрического определения содержания триглицеридов ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 600 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 505 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 600 мл, калибратора – 6 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия- изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона. |

Фосфор

Набор не является медизделием, нет РУ. 
Возможна поставка зарегистрированных наборов с аналогичными  характеристиками.

| КлиниТест-НФ УФ кат.№ В-11953 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче в научных исследованиях. Набор рассчитан на 100 определений при расходе молибденового реактива 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 100 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор фосфора после вскрытия флакона допускается хранить в плотно закрытом флаконе при 2-8оС 6 месяцев. |
| --- | --- |
| КлиниТест-НФ УФ кат.№ В-11954 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче в научных исследованиях. Набор рассчитан на 200 определений при расходе молибденового реактива 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 3%. Длина волны 340 нм. Объём реагента 1 – 200 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (24 месяца). Калибратор фосфора после вскрытия флакона допускается хранить в плотно закрытом флаконе при 2-8оС 6 месяцев. |

Хлориды

Набор не является медизделием, нет РУ. 
Возможна поставка зарегистрированных наборов с аналогичными  характеристиками.

| КлиниТест-Сl кат.№ В-12072 | Набор предназначен для фотометрического определения содержания хлорид-ионов в сыворотке и плазме крови, спинномозговой жидкости и моче. Набор рассчитан на 100 определений при расходе рабочего реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-525 нм). Объём реагента 1 – 100 мл, калибратора – 5 мл. Набор необходимо хранить при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Калибратор после вскрытия флакона допускается хранить не более 1 месяца при температуре 2-8°С. Нет РУ МЗ РФ. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Сl кат.№ В-12073 | Набор предназначен для фотометрического определения содержания хлорид-ионов в сыворотке и плазме крови, спинномозговой жидкости и моче. Набор рассчитан на 200 определений при расходе рабочего реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-525 нм). Объём реагента 1 – 200 мл, калибратора – 5 мл. Набор необходимо хранить при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Калибратор после вскрытия флакона допускается хранить не более 1 месяца при температуре 2-8°С. Нет РУ МЗ РФ. |

Холестерин

| КлиниТест-Холестерин кат.№ В-12460 | Набор предназначен для колориметрического определения содержания общего холестерина ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 50 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 50 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Холестерин кат.№ В-12455 | Набор предназначен для колориметрического определения содержания общего холестерина ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 100 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 100 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона. |
| КлиниТест-Холестерин кат.№ В-12453 | Набор предназначен для колориметрического определения содержания общего холестерина ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 200 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 200 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона. |
| КлиниТест-Холестерин кат.№ В-12454 | Набор предназначен для колориметрического определения содержания общего холестерина ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 400 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 400 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона. |
| КлиниТест-Холестерин кат.№ В-12456 | Набор предназначен для колориметрического определения содержания общего холестерина ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 500 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 500 мл, калибратора – 3 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона. |
| КлиниТест-Холестерин кат.№ В-12457 | Набор предназначен для колориметрического определения содержания общего холестерина ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 600 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 600 мл, калибратора – 6 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона. |
| КлиниТест-Холестерин кат.№ В-12458 | Набор предназначен для колориметрического определения содержания общего холестерина ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 1000 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 4х250 мл, калибратора – 6 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона. |
| КлиниТест-Холестерин кат.№ В-12452 | Набор предназначен для колориметрического определения содержания общего холестерина ферментативным методом в сыворотке и плазме крови в 1000 образцах при расходе реагента 1 мл на 1 определение. Коэффициент вариации – не более 5%. Длина волны 500 нм (490-520 нм). Объём реагента 1 – 1000 мл, калибратора – 6 мл. Набор должен храниться в тёмном месте при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагент 1 после вскрытия флакона можно хранить при температуре 2-8оС в тёмном месте в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия допускается хранить при температуре 2-8оС не более 3 месяцев при условии достаточной герметичности флакона. |

Щелочная фосфатаза АМП

| КлиниТест-ЩФ кат.№ В-12272 | Набор предназначен для фотометрического количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 125 определений при расходе рабочего реагента 1 мл на определение. Коэффициент вариации – не более 7%. Длина волны 405 (400-425) нм. Объём реагента 1 (АМП-буфер) – 100 мл, реагент 2 – 25 мл, реагента 3 – 50 мл, калибратора – 5 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. Калибратор после вскрытия флакона допускается хранить при 2-8оС не более 7 дней. |
| --- | --- |
| КлиниТест-Щелочная фосфатаза кат.№ В-12253 | Набор предназначен для кинетического фотометрического определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 100 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 7%. Длина волны 405 (400-425) нм. Объём реагента 1 (АМП-буфер) – 80 мл, реагент 2 – 20 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-Щелочная фосфатаза кат.№ В-12254 | Набор предназначен для кинетического фотометрического определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 125 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 7%. Длина волны 405 (400-425) нм. Объём реагента 1 (АМП-буфер) – 100 мл, реагент 2 – 25 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| КлиниТест-Щелочная фосфатаза кат.№ В-12255 | Набор предназначен для кинетического фотометрического определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 250 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 7%. Длина волны 405 (400-425) нм. Объём реагента 1 (АМП-буфер) – 200 мл, реагент 2 – 50 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |

| КлиниТест-Щелочная фосфатаза кат.№ В-12256 | Набор предназначен для кинетического фотометрического определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови в клинико-диагностических лабораториях и в научно-исследовательской практике. Набор рассчитан на 500 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Коэффициент вариации – не более 7%. Длина волны 405 (400-425) нм. Объём реагента 1 (АМП-буфер) – 400 мл, реагент 2 – 100 мл. Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (12 месяцев). Реагенты после вскрытия флаконов можно хранить при 2-8оС в течение всего срока годности набора. |
| --- | --- |