Техзадания на расходные реагенты производства НПЦ «Эко-Сервис»

для анализаторов глюкозы серии Biosen

| Реагент 1 (Системный раствор глюкозы и лактата) Кат.№ В-43151/0,5 | Системный раствор глюкозы и лактата. 500 мл. |
| --- | --- |
| Реагент 1 (Системный раствор глюкозы и лактата) Кат.№ В-43151/1 | Системный раствор глюкозы и лактата. 1 л. |
| Реагент 2 (Гемолизирующий раствор глюкозы и лактата) Кат.№ В-43152/0,5 | Гемолизирующий раствор глюкозы и лактата. 500 мл. |
| Реагент 2 (Гемолизирующий раствор глюкозы и лактата) Кат.№ В-43152/1000 | Гемолизирующий раствор глюкозы и лактата. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 1000 шт. В каждой пробирке 1 мл гемолизирующего раствора. |
| Реагент 2 (Гемолизирующий раствор глюкозы и лактата) Кат.№ В-43153/1000 | Гемолизирующий раствор глюкозы и лактата. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 1000 шт. В каждой пробирке 1 мл гемолизирующего раствора. Капилляры, 10 упаковок по 100 шт. |
| Реагент 3 (Калибровочный раствор глюкозы и лактата) Кат.№ В-43161 | Калибровочный раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 12 ммоль/л, разбавленный гемолизирующим раствором 50:1. 50 мл. |
| Реагент 3 (Калибровочный раствор глюкозы и лактата) Кат.№ В-43161/50 | Калибровочный раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 12 ммоль/л, разбавленный гемолизирующим раствором 50:1. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 50 шт. В каждой пробирке 2 мл калибровочного раствора. |
| Реагент 3 (Калибровочный раствор глюкозы и лактата) Кат.№ В-43161/100 | Калибровочный раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 12 ммоль/л, разбавленный гемолизирующим раствором 50:1. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 100 шт. В каждой пробирке 2 мл калибровочного раствора. |
| Реагент 4 (Контрольный раствор глюкозы и лактата, в микропробирках, норма) Кат.№ В-43171/25 | Контрольный раствор глюкозы и лактата. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 25 шт. В каждой пробирке 1 мл контрольного раствора. |
| Реагент 5 (Контрольный раствор глюкозы и лактата, в микропробирках, патология) Кат.№ В-43181/25 | Контрольный раствор глюкозы и лактата. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 25 шт. В каждой пробирке 1 мл контрольного раствора. |
| Реагент 6 (Контрольные растворы глюкозы и лактата для проверки линейности, в микропробирках) Кат.№ В-43191 | Контрольные растворы глюкозы и лактата. Концентрации: раствор №1 – глюкоза 2,0 ммоль/л, лактат 2,0 ммоль/л; раствор №2 – глюкоза 7 ммоль/л, лактат 7 ммоль/л; раствор №3 – глюкоза 18 ммоль/л, лактат 18 ммоль/л. Пробирки типа «эппендорф», 1,5 мл, упаковка 3 шт. В каждой пробирке 1 мл контрольного раствора. |
| Реагент 7 (Контрольный раствор глюкозы и лактата для проверки сенсора, в микропробирках) Кат.№ В-43110 | Контрольный раствор глюкозы 5,6 ммоль/л и лактата 5,6 ммоль/л. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 20 шт. В каждой пробирке 1 мл контрольного раствора. |