| Техзадания на расходные реагенты производства НПЦ «Эко-Сервис» для анализаторов глюкозы серии Super GL |
| --- |
| Системный гемолизирующий раствор (Реагент 1) Кат.№ В-42151-1 | Системный гемолизирующий раствор, разлитый в пластиковый флакон объёмом 1 л. |
| Системный гемолизирующий раствор в микропробирках (Реагент 1) Кат.№ В-42152/1000 | Системный гемолизирующий раствор. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 1000 шт. В каждой пробирке 1 мл системного гемолизирующего раствора. |
| Системный гемолизирующий раствор в микропробирках с капиллярами (Реагент 1) Кат.№ В-42162/1000 | Системный гемолизирующий раствор. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 1000 шт. В каждой пробирке 1 мл системного гемолизирующего раствора. Капилляры для забора крови, 20 мкл, 10 упаковок по 100 шт. |
| Калибровочный раствор глюкозы и лактата (Реагент 2) Кат.№ В-42151-2 | Калибровочный раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 12 ммоль/л, разбавленный системным гемолизирующим раствором 50:1. 100 мл. |
| Калибровочный раствор глюкозы и лактата в микропробирках (Реагент 2) Кат.№ В-42153/50 | Калибровочный раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 12 ммоль/л, разбавленный системным гемолизирующим раствором 50:1. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 50 шт. В каждой пробирке 2 мл калибровочного раствора. |
| Контрольные растворы глюкозы и лактата (Реагент 3) Кат.№ В-42151-3 | Контрольные растворы глюкозы и лактата, разбавленные системным гемолизирующим раствором 50:1. 3 флакона по 25 мл. Концентрации: раствор №1 – глюкоза 4,0 ммоль/л, лактат 2,0 ммоль/л; раствор №2 – глюкоза 12 ммоль/л, лактат 10 ммоль/л; раствор №3 – глюкоза 30 ммоль/л, лактат 25 ммоль/л. |
| Контрольные растворы глюкозы и лактата в микропробирках (Реагент 3) Кат.№ В-42154/25 | Контрольные растворы глюкозы и лактата. Концентрации: раствор №1 – глюкоза 4,0 ммоль/л, лактат 2,0 ммоль/л; раствор №2 – глюкоза 12 ммоль/л, лактат 10 ммоль/л; раствор №3 – глюкоза 30 ммоль/л, лактат 25 ммоль/л. Пробирки типа «эппендорф», 2 мл, упаковка 25 шт. каждой концентрации. В каждой пробирке 1 мл контрольного раствора. |
| Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата Кат.№ В-42151 | Системный гемолизирующий раствор. 2 флакона по 1 л. Калибровочный раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 12 ммоль/л, разбавленный системным гемолизирующим раствором 50:1. Флакон 100 мл. Контрольные растворы глюкозы и лактата. 3 флакона по 25 мл. Концентрации: раствор №1 – глюкоза 4,0 ммоль/л, лактат 2,0 ммоль/л; раствор №2 – глюкоза 12 ммоль/л, лактат 10 ммоль/л; раствор №3 – глюкоза 30 ммоль/л, лактат 25 ммоль/л. |
| Капилляры G-40502 | Капилляры для забора крови, 20 мкл, 10 упаковок по 100 шт. |