|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемое значение технического задания |
|  | Тест-система ХЕЛПИЛ(форма выпуска Планшет, Лента) | Одноразовое устройство для инвазивной экспресс-диагностики инфекции Helicobacterpylori по уреазной активности биоптата, полученного в ходе эндоскопического обследования слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.Присутствие Helicobacter pylori определяется по изменению окраски диагностического диска.Анализ занимает 3 минуты.Чувствительность тест-системы  составляет 93-95%, специфичность 92-94%.На Планшете размещено10 дисков.На Ленте размещен 21диск. |