Наименование товара по КТРУ; Код позиции; Тип позиции; Единица измерения; Количество. Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки; 32.50.50.190-00000685; Товар; Штука; -.

Наименование; Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. ЭкоТест-Контроль Азопирам Жидкий монореагент 100 мл Э-50114/100 Вариант исполнения I. 3. 3.6; Состав; Раствор амидопирина, анилина солянокислого, стабилизаторов в изопропиловом спирте. Для приготовления рабочего раствора, в количестве:; 200; Кубический сантиметр;^миллилитр. Назначение; для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки.; -. Объём; 100; Кубический сантиметр;^миллилитр. Наименование по РУ: «Индикаторы для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий одноразовые "ЭкоТест-Контроль" по ТУ 21.20.23.199-002-17996570-2018» Регистрационный номер РЗН 2020/9806. Страна происхождения Россия «Азопирам Жидкий монореагент» является зарегистрированным аналогом набора «Азопирам-Комплект». Отличие в том, что поставляется уже готовый спиртовой раствор азопирама, а не два отдельных флакона с растворами амидопирина и анилина. Срок годности монореагента – 18 месяцев до вскрытия флакона, 3 месяца после вскрытия флакона при температуре 2-8оС. Остаточный срок годности Товара на момент поставки 18 месяцев. Наименование товара по КТРУ; Код позиции; Тип позиции; Единица измерения; Количество. Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки; 32.50.50.190-00000685; Товар; Штука; -. Наименование; Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. ЭкоТест-Контроль Фенолфталеин, 1% спиртовой раствор Э-50351 Вариант исполнения II.1. 1.1; Состав; 1 % раствор фенолфталеина в изопропиловом спирте. Объём; 100; Кубический сантиметр;^миллилитр. Назначение; для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств (фенолфталеиновая проба) на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки..

Наименование по РУ: «Индикаторы для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий одноразовые "ЭкоТест-Контроль" по ТУ 21.20.23.199-002-17996570-2018»

РУ №РЗН 2020/9806 от 27 марта 2020 г.

Страна происхождения Россия

Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).