		Наименование товара по КТРУ 
	Код позиции 
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество 

	Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки 
	32.50.50.190-00000685
	Товар
	Штука
	-




		Наименование
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	ЭкоТест-Контроль Азопирам
Жидкий монореагент
100 мл
Э-50114/100
Вариант исполнения
I. 3. 3.6
	Состав
	Раствор амидопирина, анилина солянокислого, стабилизаторов в изопропиловом спирте 
	

	
	Для приготовления рабочего раствора, в количестве:
	200
	Кубический сантиметр;^миллилитр

	
	Назначение
	для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки.
	-

	
	Объём
	100
	Кубический сантиметр;^миллилитр




Наименование по РУ: «Индикаторы для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий одноразовые "ЭкоТест-Контроль" по ТУ 21.20.23.199-002-17996570-2018» 

Регистрационный номер РЗН 2020/9806.
Страна происхождения Россия

«Азопирам Жидкий монореагент» является зарегистрированным аналогом набора «Азопирам-Комплект». Отличие в том, что поставляется уже готовый спиртовой раствор азопирама, а не два отдельных флакона с растворами амидопирина и анилина. Срок годности монореагента – 18 месяцев до вскрытия флакона, 3 месяца после вскрытия флакона при температуре 2-8оС.

Остаточный срок годности Товара на момент поставки 18 месяцев.





	Наименование товара по КТРУ
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество 

	Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки
	32.50.50.190-00000685
	Товар
	Штука
	-


	Наименование
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	ЭкоТест-Контроль Фенолфталеин,
1% спиртовой раствор
Э-50351
Вариант исполнения
II.1. 1.1
	Состав
	1 % раствор фенолфталеина в изопропиловом спирте
	

	
	Объём
	100
	Кубический сантиметр;^миллилитр

	
	Назначение
	для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств (фенолфталеиновая проба) на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки.
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Наименование по РУ: «Индикаторы для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий одноразовые "ЭкоТест-Контроль" по ТУ 21.20.23.199-002-17996570-2018»
РУ №РЗН 2020/9806 от 27 марта 2020 г.
Страна происхождения Россия

Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).
